## 意見と村の考え方
意見と村の考え方
※ご意見の中に重複した意見がございましたので、集約し取りまとめて記載させていただきました。
No. | 意見概要 | 村の考え方
1 | 今現在、処理場予定地とされているソバ地区へ処理場を建設するのは、反対である。処理場予定地の見直しを要望する。
| 1.強風な潮風による塩害で、故障が発生するリスクが高く、故障が頻発すれば住民負担となる可能性があり不安である。隣接地にあるクリーンセンター（焼却場）が、まさに塩害で休止している。【同種意見、他7件】 | 1.塩害については、基本設計内においても対応する旨検討されておりますが、更に措置方法を十分に検討し、対策を講じた設備を設置するよう実施設計へ反映いたします。また故障等が頻繁に発生しないよう、維持管理を行ってまいります。塩害の例として、クリーンセンター（焼却場）を挙げておられますが、担当部署に確認しましたところ、塩害が原因ではなく、ライフサイクルコスト削減のため休止中である旨回答がありましたので申し添えます。
| 2.処理場予定地を伐採することにより、周辺の樹木への影響も懸念され、近隣の民家等へ強風の影響が出てくるのではないか。【同種意見、他7件】 | 2.今後調査を行い、調査結果に基づき対策を講じてまいります。
| 3.臭気が発生し、近隣の民家等へ影響が出るのではないか。また、観光客が周辺を通り臭いを嗅いだとき、島の観光地としてのイメージダウンにつながる。【同種意見、他1件】 | 3.臭気に対する措置を十分に検討し、対策を講じた設備を設置するよう実施設計へ反映いたします。
| 4.津波による被害が心配である。想定されている巨大地震の方向に位置し、津波高が一番高く被災する恐れがある場所に建設するのには、疑問を感じる。また、隣接地において土砂災害警戒区域に指定されている場所があり、想定外の事態も想定した防災対策が求められており、様々な方面からのリスク回避を考慮すると、この場所は不適当な場所である。【同種意見、他3件】 | 4.処理場予定地とされている区域については、津波浸水区域からは外れており、現時点において対策を講じる等の検討は予定しておりません。また、建築物・構造物につきましては、最新の耐震設計基準等を参考にし施工してまいります。尚、土砂災害警戒区域に指定されている場所とは、クリーンセンター内であることから、特に影響を及ぼすということは考えにくいと思われます。想定外を想定してとのことですが、想定外はどこにおいても起こりうると予測され、想定すること自体が困難であると考えます。
| 5.処理場予定地は、両側に海水浴場が近く観光客が往来するところである。観光地としてのイメージダウンにつながる。【同種意見、他4件】 | 5.イメージダウンとならないよう、周辺から極力施設が見えない工夫等対策を講じてまいります。
| 6.漁業者として、処理水であってもソバ地区周辺の海域に放流することは、望ましくない。【同種意見、他1件】 | 6.式根島処理区の処理水は基本的に地下浸透させ、浸透できなかった一部処理水を海域に放流する計画となっています。処理水を全て海域に放流するわけではございません。当村は海に囲まれた環境であるため、どの処理方法であれ、ソバ地区に限らず、処理水を海域に放流しなければなりません。ご理解の程、よろしくお願いいたします。尚、放流水は国等の環境基準を満たしたもので、本村・若郷においては漁業への影響は報告されておりません。
| 7.平成17年12月住民説明会で選定された処理場予定地の浜津城周辺からソバ地区へ変更となった経緯・経過が十分に説明されておらず、到底納得のできるものではない。また、平成27年1月の公聴会でソバ地区へ変更した後、住民へ説明されておらず住民の合意形成がなされていない。浜津城方面へ変更するよう、強く要望する。【同種意見、他2件】 | 7.平成17年12月の住民説明会で選定された処理場予定地の浜津城周辺からソバ地区へ変更となった経緯・経過が十分に説明されていないとのことですが、平成27年1月の公聴会において、今までの経過をご説明し下水道事業で実施していく旨の賛同をいただき、その後、処理場位置の変更に関する説明をさせていただき、こちらも賛同をいただいた経緯がございます。これにより、平成28年度時に式根島の下水道を事業計画に位置付けるため、処理場位置をソバ地区とした事業計画変更（案）の縦覧を実施し、縦覧者、意見等ございませんでしたので、事業計画変更を村と東京都で協議した結果、東京都より了とする旨通知されました。この経緯・経過については、平成30年2月の住民説明会でも再度説明させていただいておりますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
| 8.ソバ地区であると近隣住民との利害が発生し、理解を得られない。【同種意見、他1件】 | 8.先にもご回答させていただきましたが、塩害・風害・臭気等について、また様々な利害については、その都度、出来る限りの措置対策を講じてまいりたいと考えておりますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
2 | 下水道事業に反対である。下水道の話が出てから15年が経過し高齢化も進む中、下水道に対する関心がもてない。年金生活者であるため、接続する意思もない。今の現状で良い。【同種意見、他5件】 | 式根島の将来的な環境等を考慮すると何らかの汚水処理を行わなければなりません。そうした背景の中で汚水処理方式のアンケート調査及び各汚水処理方式の比較検討等を行い、その結果、下水道事業を実施するという経緯がございます。また、別の汚水処理方式を選択した場合も使用料等個人負担は発生することとなります。現時点において式根島の将来のためにできる最良の選択と考えておりますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
3 | 下水道に係る個人負担等が払えないので、別の方法を検討してもらいたい。【同種意見、他1件】 | 下水道での整備要望、また別の処理方式との比較検討を行った結果、公共下水道に決定いたしました。個人負担等（宅内工事費の負担）の問題につきましては、新島村の下水道事業の課題の一つでございますので、今後、関係機関等と検討・協議をし対策を講じていきたいと考えておりますので、併せてご理解の程、よろしくお願いいたします。
4 | 下水道よりも合併浄化槽に補助金を出してもらいたい。八丈島のような処理施設を造ってほしい。汚泥を肥料化し、式根島の農業に役立ててほしい。 | 合併浄化槽方式の導入については、現在のように浄化槽等を個人で設置し管理していくということが大変困難である実情を鑑みて、村が一体的に管理し適正な処理をしていくことが、この問題を解消する最良の方法と判断したためであり、現時点での採用は考えておりません。また、八丈島のような処理施設をについては、汚泥処理施設（八丈島のような処理施設）を建設するにあたり、下水道処理場と同様にたくさんの費用が掛かってしまうこと、使用料が発生してしまうこと等をご承知おきください。
肥料化につきましては、汚泥減量化のため以前本村処理区で検討をしております。肥料化を実施しますと更に設備投資が必要となり、維持費も掛かります。また、肥料の供給量に対して需要量が不足し、余剰な肥料が発生することも予測されます。そうなりますと、廃棄物として処理しなくてはならなくなります。これらのことから、本村処理区において肥料化は保留としています。式根島処理区については、需要量・維持費等の検証を行い判断していきたいと考えております。
5 | 年金生活者であるため、高い工事費が払えない。 | 新島村の下水道事業の課題の一つでございますので、今後、関係機関等と検討・協議をし対策を講じていきたいと考えておりますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
6 | 現在のし尿処理の在り方については、「廃棄物処理法16条の法令順守」を早急に対処するべきものであり、公共下水道事業とは切り離してただちにし尿処理施設等を整備するべきである。【同種意見、他3件】 | 現在のし尿処理につきましては、この現状を解消するべく汚水処理方法を検討・検証し、公共下水道事業となった経緯がございます。また、処理場が完成し供用開始となった場合、速やかにし尿処理の現状が解消されるよう計画を進めてまいりますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。尚、公共下水道事業とは切り離してというご意見がございますが、あくまでも新島村特定環境保全公共下水道事業計画への意見徴収でございますので、回答は控えさせていただきます。
7 | 処理場建設に伴う、環境影響調査（塩害・風害・放流水の海洋水質影響等）がされておらず、調査を強く要望する。樹木の伐採による風害で家屋への被害等が推測されるため、風速計などの統計調査をしていただきたい。 | 今後、調査を実施していく予定です。
8 | 将来の式根島の人口減、費用対効果などの試算がされていない。式根島の公共下水道事業に係る総事業費52億円以上とされる中、人口減、人口減に伴う税収の減、国の交付税減額等を勘案しながら、下水道事業の継続か否かの再検討が必要である。 | 人口減少、費用対効果については、平成27年度に新島村特定環境保全公共下水道事業アクションプランを策定しており、その中で「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル 平成26年1月 国土交通省他」に基づき設定しております。式根島の下水道事業に係る総事業費は今現在約35億円と見込んでおり（総事業費52億円は事業計画説明資料中の財政計画書内の数値であると思われますが、これは本村処理区と式根島処理区の平成13年度から平成33年度までの合計値です。）、社会情勢等の動向を確認しながら、必要に応じて各種計画等の見直しも検討しつつ進めてまいりたいと考えております。
9 | 下水道を整備した後の維持管理費が、村の財政を圧迫しないか心配である。【同種意見、他1件】 | 今後、維持管理計画を策定し、定期的な点検・調査等を実施しながら延命化を図り、改修・更新を行う際には国等の補助事業制度を活用しながら、村の財政を圧迫しないよう運営に努めてまいりますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
10 | 下水道整備後の住民自己負担となる費用について、具体的な試算や説明が一切示されていない。 | 住民自己負担となる費用（排水設備の工事費）については、各戸の土地の規模・形状、既設排水施設の構造・位置等によって、かなりまちまちで一概に費用をご回答するのは困難ではありますが、村としても今後、各村指定下水道工事店へ再度ヒアリングを行い、目安となる費用を提示させていただきたいと考えています。具体的な費用については、村指定下水道工事店へ見積依頼をされることをお勧めいたします。 以前ヒアリングを実施し、説明会等で説明した目安となる費用（参考） 本村処理区の場合 概ね50～60万円 高いところで100万円以上
11 | 式根島の下水道事業については、平成17年に式根島特定環境保全公共下水道事業の採択がされて以降、事業再評価による検証をしていない。事業再評価の検証を要望する。 | 下水道事業の評価制度は、旧補助金及び交付金による事業実施の際に行うもので、新規事業採択時評価（新規に事業を着手する場合）、再評価（事業採択後5年間を経過した時点のもの等）、事後評価（事業完了後）の三つの評価制度がございます。尚、交付金による事業に関しては新規事業採択時評価、事業再評価の実施を義務づけないこととなっております。新島村でも交付金による事業を実施しておりますが、交付金の事業の実施に当たっては、社会資本総合整備計画（5ヵ年計画）を策定しなければなりません。この整備計画が終了した後、事後評価を実施することとなります。式根島処理区の事業採択につきましては、平成28年度時に事業計画変更協議、社会資本総合整備計画策定を実施しておりますので、事業初年度が平成28年度となります。よって現時点において評価を実施する義務はございませんが、事業再評価制度の中に「社会経済情勢の急激な変化、技術革新等を踏まえ、事業実施主体又は国土交通省が再評価を実施する必要があると判断した事業」については、再評価を実施するとされておりますので、村としましても式根島地区の様々な状況等を確認したうえで、事業再評価を実施するか検討していきたいと考えております。
12 | 式根島の玄関口である野伏港にマンホールポンプを設置するのは、不適当である。【同種意見、他1件】 | 土地及び道路等の地形上、高低差があるところについては場合によって、自然流下方式では施工できない箇所がございます。その場合、マンホールポンプを設置し問題を解消します。野伏港付近については、低地でありマンホールポンプによって汚水を汲み上げる必要があります。マンホールポンプは道路下に設置されるもので、2台のポンプをマンホール内に設置いたします。通常時は、1台での運転（交互運転）を行い、もう1台は故障時等の予備としております。ご理解の程、よろしくお願いいたします。
13 | 新島村特定環境保全公共下水道事業計画書の中では、事業の進め方の基本的な考えとして、自然流下方式を基本とし、人口密集地を優先的に工事を進めることなどが明記されているが、今回の式根島処理区基本設計はこれとの整合性がなく、行政の事業として不適切である。 | 式根島処理区基本設計においても自然流下方式を基本としております。地形の条件上、自然流下で施工が難しい箇所については、工法の選定（開削工法、推進工法、ポンプによる圧送）を経済性の面も含め比較検討し、決定しております。また人口密集地を優先的に工事を進めることについては、出来るだけ早い供用開始を目指していることもあり、処理場周辺から人口密集地へと施工していく計画であることから、整合性は図られていると考えております。
14 | 平成30年2月1日の式根島地区下水道事業住民説明会において式根島地区下水道事業基本設計の内容説明をされた後、平成30年2月19日の広報にいじまお知らせ版No.59で4項目の下水道事業計画の変更について村民へ通知がありました。このことは村の説明があった2月1日の住民説明会での下水道計画説明内容に対する村の基本的な考え方が変更されたのかどうかが明確ではなく、その経過を含め説明を求めます。 | 平成30年2月1日の住民説明会は、今年度策定中であった式根島地区下水道事業基本設計がまとまってまいりましたので、内容を住民の方にご説明するという趣旨で開催されました。また、平成30年2月19日付の広報にいじまお知らせ版No.59で周知させていただきました事業計画変更（案）につきましては、式根島地区下水道事業基本設計で検討・検証された結果を平成28年度時に村と東京都で協議し、東京都より了とする旨通知された現行の事業計画に反映させることを目的としているため、下水道計画説明内容に対する村の基本的な考え方が変更されたわけではございません。
今回いただきましたご意見につきましては、村といたしましても真摯に受け止めさせていただいております。今回のご意見のみをもって現行計画の中止や変更は考えておりませんが、式根島住民の皆様の意思を再確認する必要があると考えており、その結果をもって最終的な判断を行いたいと考えておりますので、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。